| Górka Aleksandra 127706 Wanowski Arkadiusz 128477 | Prowadząca: dr inż. Barbara Łysakowska |
| --- | --- |
| Grupa: PN/N 11:15-15:00 | Data wykonania ćwiczenia: 16.05.2005 |

Sprawozdanie nr 2

Charakterystyki częstotliwościowe podstawowych liniowych układów dynamicznych

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zbadanie podstawowych układów liniowych w dziedzienie częstotliwości.

Badane układy dynamiczne, opisane za pomocą transmitancji widmowej

1. Układ inercyjny I rzędu

K(jω)=kTjω+1

2. Układ inercyjny II rzędu

K(jω)=k(Tjω+1)(Tjω+1)=k(Tjω+1)2

3. Układ inercyjny III rzędu

K(jω)=k(Tjω+1)3

4. Układ całkujący z inercją

K(jω)=kjω(Tjω+1)

5. Układ różniczkujący z inercją

K(jω)=kjωTjω+1

Symulacja

Charakterystyki zostały wyznaczone za pomocą programu Matlab, w nakładce Simulink oraz w Control System Toolbox.

Wyznaczono charakterystyki amplitudowo–fazowe (a-f) oraz charakterystyki Bodego.

Istnieją dwa sposoby wykreślenia ch-ki a-f systemu:

- Za pomocą wyprowadzenia postaci analitycznej (wzoru) części rzeczywistej i urojonej

K(jω). Polega to na zbudowaniu bloków realizucjących obie części i wysterowaniu ich przez dowolną zmienną, symulującą różne wartości ω ( w naszym przypadku jest to przebieg liniowo narastający Ramp na wejściu). Wartości wyjściowe bloków, wyznaczające część rzeczywistą i urojoną, realizowane są na rejestratorze dwuwymiarowym XYGraph.

- Użycie funkcji fregresp(), czyli napisanie odpowiedniego skryptu w MATLAB-ie.

Metoda ta nie wymaga wstępnych obliczeń.

Natomiast do wykreślenia charakterystyki Bodego służy funkcja bode() i napisanie odpowiedzniego skryptu.

Charakterystyki amplitudowo-fazowe

Schematy układów dynamicznych realizujących część rzeczywistą i urojoną transmitancji widmowej potrzebne do wykreślenia ch-ki a-f przedstawiono poniżej.

Wszędzie przyjmujemy:

k=2;

T=2.

Ad.1 Układ inercyjny I rzędu

Rys. 1

Reprezentacja układu inercyjnego I rzędu

Transmitancja widmowa układu:

K(jω)=k1+jωT=k(1−jωT)(1+jωT)(1−jωT).

Część rzeczywista:

ReK(jω)=k1+ω2T2=21+4u2.

Część urojona:

ImK(jω)=−kωT1+ω2T2=−4u1+4u2.

Wyk.1. Charakterystyka amplitudowo-fazowa układu inercyjnego I rzędu

Ad.2 Układ inercyjny II rzędu

Rys. 2 Reprezentacja układu inercyjnego II rzędu

Transmitancja widmowa układu:

K(jω)=k(1+jωT)2.

Część rzeczywista:

ReK(jω)=k(1−ω2T2)(1−ω2T2)2+4ω2T2=2(1−4u2)(1−4u2)2+16u2.

Część urojona:

ImK(jω)=−2kωT(1−ω2T2)2+4ω2T2=−8u(1−4u2)2+16u2.

Wyk.2. Charakterystyka amplitudowo-fazowa układu inercyjnego II rzędu

Ad.3 Układ inercyjny III rzędu

Rys. 2 Reprezentacja układu inercyjnego III rzędu

Transmitancja widmowa układu:

K(jω)=k(1+jωT)3.

Część rzeczywista:

ReK(jω)=k(1−3ω2T2)(1−3ω2T2)2+(3ωT−ω3T3)2=2(1−12u2)(1−12u2)2+(6u−8u3)2.

Część urojona:

ImK(jω)=−k(3ωT−ω3T3)(1−3ω2T2)2+(3ωT−ω3T3)2=−2(6u−8u3)(1−12u2)2+(6u−8u3)2.

Wyk.3. Charakterystyka amplitudowo-fazowa układu inercyjnego III rzędu

Porównanie

charakterystyk amplitudowo-fazowych układów inercyjnych I, II i III rzędu.

Wyk.4. Porównanie charakterystyk amplitudowo-fazowych układów inercyjnych I, II i III rzędu.

***

Charakterystyki amplitudowo-fazowe układów 4 ÷ 5 wykonano przy użyciu napisanego skryptu z użyciem funkcji fregresp().

Ad.4. Układ całkujący z inercją

K(s)=ks(Ts+1)=kTs2+s.

Skryp MATLABa:

| k=2; T=2; sys=tf([k],[T 1 0]); w=0:0.01:100; r=freqresp(sys,w); for i=1:1001 | rr(i)=r(1,1,i); end; plot(rr,'r'); grid on; hold on; |
| --- | --- |

Wyk.5. Charakterystyka amplitudowo-fazowa systemu całkującego z inercją

Ad.5. Układ różniczkujący z inercją

K(s)=ksTs+1

Skryp MATLABa:

k=2; T=2; sys=tf([k 0],[T 1]); w=0:0.01:100; r=freqresp(sys,w); for i=1:1001 rr(i)=r(1,1,i); end; plot(rr,'r'); grid on; hold on;

Wyk.6. Charakterystyka amplitudowo-fazowa systemu różniczkującego z inercją

Charakterystyki Bodego

Przedstawiają one wzmocnienie amplitudy A i przesunięcie fazy φ w funkci pulsacji ω na dwóch osobnych wykresach. Osie odciętych reprezentujace pulsację ω są wyskalowane logarytmicznie.

Do wykreślenia pary charakterystyk Bodego posłużyliśmy się funkacją bode().

Ad.1. Układ inercyjny I rzędu

K(s)=kTs+1

Skryp MATLABa:

k=2; T=2; sys=tf([k],[T 1]); bode(sys);

Wyk.7. Charakterystyki Bodego układu inercyjnego I rzędu

Ad.2. Układ inercyjny II rzędu

K(s)=k(Ts+1)(Ts+1)=k(Ts+1)2

Skryp MATLABa:

k=2; T=2; sys=tf([k],[T^2 2*T 1]); bode(sys);

Wyk.8. Charakterystyki Bodego układu inercyjnego II rzędu

Ad.3. Układ inercyjny III rzędu

K(s)=k(Ts+1)3

Skryp MATLABa:

k=2; T=2; sys=tf([k],[T^3 3*T^2 3*T 1]); bode(sys);

Wyk.9. Charakterystyki Bodego układu inercyjnego III rzędu

Ad.4. Układ całkujący z inercją

K(s)=ks(Ts+1)

Skryp MATLABa:

k=2; T=2; sys=tf([k],[T 1 0]); bode(sys);

Wyk.10. Charakterystyki Bodego układu całkującego z inercją

Ad.5. Układ różniczkujący z inercją

K(s)=ksTs+1

Skryp MATLABa:

k=2; T=2; sys=tf([k 0],[T 1]); bode(sys);

Wyk.11. Charakterystyki Bodego układu różniczkującego z inercją

Porównanie charakterystyk Bodego wszystkich badanych układów

Wyk.12. Porównanie charakterystyk Bodego wszsytkich badanych układów

WNIOSKI

Charakterystyka amplitudowo-fazowa układu inercyjnego I rzędu znajduje się tylko w czwartej ćwiartce i jest idealnym półkolem o promieniu 1 i środku w punkcie (1,0). Ch-ka układu II rzędu przechodzi już przez dwie ćwiartki, czwartą i trzecią, a II rzędu przez trzy, czwartą, trzecia i drugą.

Zatem prawie wszystkie wartości trzy ch-k są po ujemnej stronie osi urojonej.

Układ całkujący ma nieco inny kształt ch-ki a-f, ponieważ nie jest kołem ani spiralą, jak w pozostałych przypadkach. Jednak również wszystkie wartości ma po stronie ujemnej osi urojonej.

Natomiast układ różniczkujący ma transmitancję prawie dla każdej wartości pulsacji ω dodatnią, zarówno dodatnią na osi wartości urojonych jak i rzeczywistych.

Innym sposobem przedstawienia charakterystyki częstotliwościowej układu są ch-ki Bodego. Przedstawiają one wzmocnienie amplitudy A i przesunięcie fazy φ w funkci pulsacji ω na dwóch osobnych wykresach.

W ćwiczeniu wszystkie ( z wyjątkiem różniczkującego) uzyskane przez nas ch-ki układów były podobne.

Dla pulsacji ujemnych wzmocnienie pozostawało na tym samym poziomie, podobnie przesunięcie fazy było niewielkie.

Dla wartości dodatnich pulsacji wzmocnienie malało. Przesunięcie miało wartości ujemne i również malało.

Wyjątek stanowił znów układ różniczkujący, w którym wzmocnienie miało wartości ujemne i rosło, aż uzyskało poziom zera. Natomiast przesunięcie miało wartości dodatnie i malało.

Utworzone charakterystyki amplitudowo-fazowe (a-f) i Bodego opisują jednoznacznie zachowanie i cechy dynamiczne badanych układów.

Analiza układów w dziedzinie częstotliwości znajduje powszechne zastosowanie w teorii przetwarzania sygnałów.