VII. Wnioski

Aby określić impedancję falową linii zmierzyliśmy impedancję wejściową przy zwartym i rozwartym wyjściu. Podczas tych pomiarów mógł się pojawić niewielki błąd systematyczny spowodowany indukowaniem się SEM w przewodzie służącym do zwierania kolejnych odcinków linii. Staraliśmy się jednak wykorzystywać przewód możliwie najkrótszy więc te niedokładności są raczej pomijalne. Impedancję falową obliczyliśmy ze wzoru . - jest to impedancja, która zapewnia dopasowanie falowe linii. Znając tą impedancję mogliśmy określić parametry dwójnika, którym należało obciążyć wyjście linii aby uzyskać jej dopasowanie falowe. Najbardziej zbliżone parametry do wynikających z obliczeń miał dwójnik oznaczony nr 4. Dołączenie impedancji falowej zapewnia eliminację sygnału odbitego od końca linii.

Kolejnym punktem ćwiczenia było wyznaczenie impedancji wejściowej gdy na wyjściu jest dołączony dwójnik różniący się wartością od impedancji falowej. Jak widać na wykresie pojawiła się niewielka fala odbita. Na następnym wykresie widać jak zmienia się wartość mierzonego napięcia wejściowego.

Następnie mierzyliśmy napięcie wejściowe w funkcji odległości przy zwartym wyjściu. Jak widać na załączonym wykresie |Z| = lel widać, że w obwodzie pojawiła się duża fala odbita co zniekształca sygnał wejściowy.

Następną częścią ćwiczenia był pomiar napięcia wejściowego gdy do wyjścia została dołączona impedancja falowa. Wyniki zgadzają się z oczekiwaniami ponieważ wartość modułu impedancji wejściowej maleje expotencjalnie bez większych zakłóceń  do wartości impedancji falowej. Fala odbita w takim układzie prawie nie istnieje a istniejąca fala odbita ma niewielką amplitudę i powoduje niewielkie zakłócenia.

Wyliczone wartości a i b są porównywalne z wartościami uzyskanymi przez kolegów na ćwiczeniach wcześniej innymi metodami (miernikiem impedancji).

Wyliczone wartości prędkości fazowej i prędkości grupowej mówią nam z jakim układem mamy do czynienia tzn. Układ , który mierzyliśmy jest dyspersyjny a jego dyspersja jest normalna ponieważ  Vf > Vg  .

Czas opóźnienia przejścia impulsu kwadratowego przez linię wynosi 1,1 ms a długość fali rozchodzącej się w linii wynosi 157 km. A więc