Zestaw przyrządów pomiarowych:

- badane układy filtrów:

# filtr z mostkiem Wiena,

# filtr w układzie TT,

- oscyloskop,

- woltomierze napięcia zmiennego,

- zasilacz stabilizowany,

- częstościomierz,

- zestaw rezystorów.

Schematy badanych filtrów:

I. Badanie filtru aktywnego w układzie TT:

1. Chaarkterystyka Uwy=f(f) filtru przy stałej wartości napięcia wejściowego Uwe=50mV:

Tabela pomiarów:

| f | Hz | 20 | 100 | 500 | 600 | 700 | 800 | 860 | 900 | 960 | 1000 | 1020 | 1050 | 1100 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uwy | mV | 21.2 | 22.7 | 32.9 | 40.3 | 51.6 | 71.2 | 92.6 | 112 | 181 | 289 | 414 | 840 | 507 | 387 |

2. Charakterystyka Uwy=f(Uwe) filtru przy stałej wartości częstotliwości sygnału wejściowego:

Tabela pomiarów:

| Uwe |  | V | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 1.00 | 1.73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f=200 | Uwy | mV | 14.5 | 23.5 | 33.0 | 42.7 | 70.1 | 96.1 | 476.3 | 821.0 |
| f=800 | Uwy | mV | 41.3 | 69.5 | 97.7 | 125.6 | 207.9 | 589.1 | 1336.0 | 1675.0 |
| f=1250 | Uwy | mV | 612.0 | 841.0 | 894.0 | 916.0 | 964.0 | 1001.0 | 1287.0 | 1581.0 |

II. Badanie filtru aktywnego z mostkiem Wiena:

1. Chaarkterystyka Uwy=f(f) filtru przy stałej wartości napięcia wejściowego Uwe=50mV:

Tabela pomiarów:

| f | Hz | 20 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 780 | 810 | 830 | 850 | 900 | 1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uwy | mV | 7.9 | 8.4 | 9.5 | 11.2 | 14.6 | 21.6 | 41.2 | 50.8 | 71.6 | 125 | 221 | 171 | 58 | 18.5 |

2. Charakterystyka Uwy=f(Uwe) filtru przy stałej wartości częstotliwości sygnału wejściowego:

Tabela pomiarów:

| Uwe |  | V | 0.004 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.32 | 0.65 | 1.26 | 1.75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f=200 | Uwy | mV | 1 | 2 | 5 | 10 | 51 | 71 | 201 | 285 |  |
| f=810 | Uwy | mV | 147.3 | 240 | 423 | 616 | 817 | 1467 | 3055 | 3795 |  |
| f=1500 | Uwy | mV | 6 | 10 | 16 | 48 | 130 | 201 | 247 | 287 |  |