Grupa I

- Porównaj układ przeciwsobny z mostkowym (różnice, wady i zalety)

- Jak opisać własność dynamiczną czujnika jeśli jego odpowiedź skokowa wskazuje, że reprezentuje on inercyjność rzędu większego od 1?

- Opisz jeden ze znanych Ci sposobów linearyzacji mostka.

- Jakie elementy konstrukcyjne decydują o własnościach dynamicznych termometru oporowego?

- Jak musi być wykonany termometr oporowy by mógł być stosowany np. w piecu elektrycznym o silnym, zmiennym polu elektryczno -magnetycznym?

- Oblicz min. Liczbę bitów którą musi mieć linijka kodowa o długości 1m do pomiaru położenia z dokładnością do 0,5 mm.

- Pod działaniem siły próbka elastyczna odkształca się w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Odkształcenia te chcemy mierzyć tensometrami rezystywnymi. Jak należy je umieścić na próbce a jak na mostku?

- Narysuj charakterystyki sterowania silnika 2-fazowego.

- Jak uzyskujemy zmianę kierunku obrotów silnika 2-fazowego?

- Jak zachowa się silnik 3-fazowy:

- gdy w trakcie jego normalnej pracy „wypada” jedna z faz zasilających?

- gdy silnik zostaje włączony do sieci bez jednej z faz?

Grupa II

- Czujnik rezystywny Rc (Rc=Rc0 + ∆Rc) włączono do układu potencjalnego, złożonego ze źródła i rezystorów R1+Rc. Oporność źródła jest równa zero. Podaj jaki musi być rezystor R1, by czułość układu była maksymalna.

- Jaką własność czujnika opisuje górna częstotliwość jego pasma przenoszenia?

- W mostku pomiarowym zależność napięcia równowagi Ux = f (∆Rc) jest nieliniowa. Jaki element mostka określa stopień nieliniowości?

- Do czego służą przewody kompensacyjne termoelementu (termopary)?

- Tensometr rezystywny wrażliwy jest nie tylko na odkształcenie, ale również na zmianę swojej temperatury. Co należy zrobić by ograniczyć to zakłócenie?

- Charakterystyka silnia obcowrotowego od strony wirnika.

- Zmiana kierunku silnika trójfazowego.

- Brak danych.

- Brak danych 

- Resolver. Co to jest i do czego służy?